Sobre este modelo de documento CCS e como utilizá-lo

Este modelo destina-se a apoiar a documentação da estratégia CCS. Não é uma instrução sobre como desenvolver e implementar a estratégia CCS embora, implicitamente, etapas essenciais para sua implementação possam ser deduzidas deste documento.

A experiência mostra que, embora um CCS bem elaborado possa ser implementado, pode ser desafiador encontrar ou identificar o documento onde as informações específicas estão registradas, declaradas ou definidas. A compilação dos elementos do CCS neste documento deve ser holística e de visão geral.

Nota: Para empresas maiores, por exemplo, com um extenso portfólio de produtos, pode ser aconselhável criar apêndices em vez de listar todas as informações no documento CCS.

Assim como um Site Master File (SMF), este documento CCS precisa ser mantido atualizado, mas não deve ser revisado apenas devido à emissão de novas versões de POPs citadas.

Embora não seja explicitamente exigido no Anexo 1, o documento CCS deve ser controlado, portanto, requer aprovação. O modelo contém uma seção de assinatura na primeira página.

O documento CCS orienta o leitor para as respectivas Avaliações de Risco (AR), relatórios, POPs e outros documentos relevantes, devendo cobrir o objetivo principal desses documentos, mas - para evitar inconsistências - não repetir ou resumir detalhadamente o conteúdo dos documentos de origem.

Para as Seções 1–16, sugere-se o uso de tabelas sempre que possível. Subseções foram adicionadas para permitir mais detalhes (por exemplo, a Seção 5 “Utilidades” foi subdividida em “água”, “vapor”, “gases”). Se outras subseções forem necessárias, elas podem ser adicionadas; se menos forem suficientes, podem ser excluídas.

Dicas sobre a formatação:

- Texto em azul no modelo é explicativo e fornece sugestões. Não deve permanecer no CCS final.

- Texto citado do Anexo 1 está em fonte Times New Roman.

- Texto em preto pode ser considerado “texto sugerido”, passível de adoção, adaptação ou modificação conforme necessário.

0. Introdução

Este documento baseia-se no Anexo 1, que exige o desenvolvimento de uma Estratégia de Controle de Contaminação (CCS) com base nos seguintes princípios (conforme citado no Anexo 1):

“O desenvolvimento do CCS requer conhecimento técnico e de processo aprofundado. As fontes potenciais de contaminação são atribuídas a detritos microbianos e celulares (por exemplo, pirógenos, endotoxinas), bem como a material particulado (por exemplo, vidro e outras partículas visíveis e subvisíveis).”

Os elementos a serem considerados estão listados no Anexo 1:

i. Projeto tanto da planta quanto dos processos.

ii. Instalações e equipamentos.

iii. Nenhum item mencionado sob este número.

iv. Pessoal.

v. Utilidades.

vi. Controle de matérias-primas – incluindo controles em processo.

vii. Recipientes e sistemas de fechamento de produtos.

viii. Aprovação de fornecedores, incluindo fornecedores de componentes-chave, esterilização de componentes e sistemas de uso único (SUS), e serviços.

ix. Para serviços terceirizados, como esterilização, devem ser fornecidas evidências suficientes ao contratante para garantir que o processo esteja operando corretamente.

x. Avaliação de risco do processo.

xi. Validação de processo.

xii. Manutenção preventiva – manutenção de equipamentos, utilidades e instalações (planejada e não planejada) em um padrão que não adicione risco significativo de contaminação.

xiii. Limpeza e desinfecção.

xiv. Sistemas de monitoramento – incluindo a avaliação da viabilidade de introduzir métodos modernos e cientificamente sólidos que otimizem a detecção de contaminação ambiental.

xv. Prevenção – acompanhamento de tendências, investigação, ações corretivas e preventivas (CAPA), determinação de causa raiz e necessidade de ferramentas de investigação mais abrangentes.

xvi. Melhoria contínua com base nas informações derivadas dos itens acima.

xvii. Adicionar outros elementos que sejam aplicáveis

Este documento de CCS resume como nossa empresa abordou cada um dos elementos e como mantemos o padrão para garantir um nível adequado de controle de contaminação.
Este documento considera a avaliação de risco da qualidade e a abordagem geral para o gerenciamento da contaminação microbiológica, particulada e cruzada dos produtos fabricados nos locais. Para documentos relevantes, os quais os detalhes estão definidos e documentos e para evitar erros, o CCS não repete os detalhes providos nesses documentos.

Para facilitar a leitura e o entendimento do documento, este segue algumas regras:

- Para manter a referência aparente aos Elementos mencionados no Anexo 1, a numeração das Seções 1 a 16 refere-se precisamente aos números dos elementos. Quando relevante, subseções podem precisar ser adicionadas.

- Se o texto for citado do Anexo 1, ele será escrito com a fonte Times New Roman.

- Sempre que orientações claras forem fornecidas em documentos regulatórios, projetos, processos e procedimentos baseiam-se nessas orientações (por exemplo, classificações de salas limpas e requisitos relacionados a partículas e microbiologia). Portanto, tais detalhes não são repetidos.

- Os princípios de Gerenciamento de Risco da Qualidade foram aplicados.

- A referência a documentos (relatórios, instruções, SOPs, etc.) é fornecida em cada seção.

A aprovação do documento CCS com revisões e atualizações contínuas é recomendada, sendo apropriado incluir este documento como parte do Site Master File.
O documento deve ser incluído na documentação de projeto para uma instalação em construção ou em processo de reforma ou desenvolvimento significativo.

0.2. Definições e Abreviações

| Termo / Abreviação | Definição / Versão Completa |
| --- | --- |
| CCS | Estratégia de Controle de Contaminação (Contamination Control Strategy): Um conjunto planejado de controles para microrganismos, pirogênios e partículas, derivado do entendimento atual de produto e processo, que garante o desempenho do processo e a qualidade do produto. Os controles podem incluir parâmetros e atributos relacionados à substância ativa, excipientes e produtos farmacêuticos acabados, materiais e componentes, condições operacionais de instalações e equipamentos, controles em processo, especificações do produto final, bem como os métodos e frequências associados de monitoramento e controle. |
| CCS-documento | Este documento compila referências a todos os documentos relacionados ao CCS, bem como conclusões sobre como verificar e manter o controle de contaminação. |
| Os Elementos | Os elementos mencionados no Anexo 1 sob os itens I a XVI, que correspondem às Seções 1 a 16 deste documento. |
| PV | Validação de Processo (Process Validation). |
| QRM | Gerenciamento de Risco da Qualidade (Quality Risk Management). |
| RA | Avaliação de Risco / Análise de Risco (Risk Assessment / Risk Analysis). |
| SMF | Site Master File |

Adicionar outras definições e Abreviações conforme necessário.

1. Projeto da Planta e dos Processos

Forneça o nome dos produtos e das instalações de fabricação associadas. Apresente algumas informações sobre:

- a apresentação do produto (por exemplo, seringas, frascos, cartuchos);

- a formulação ou variantes específicas do produto (por exemplo, volumes, concentrações).

1.1. Os Processos

Descreva os diferentes processos, liste as etapas sequenciais e detalhe os controles associados — produtos esterilizados terminalmente, fabricação asséptica, baixo bioburden, controle de bioburden — com uma breve descrição para avaliar se o CCS é adequado.

Inclua informações sobre o tipo de contaminação microbiana que o produto poderia sustentar. Descreva qualquer etapa do processo de fabricação que possa reduzir ou desativar a contaminação. Explique se o produto poderia permitir a proliferação microbiana durante o prazo de validade. Adicione informações sobre a integridade do sistema de fechamento e os controles existentes. Faça referência a qualquer documento que determine o risco de contaminação.

Forneça informações sobre as medidas implementadas para garantir a segurança do processo asséptico e o nível de garantia de esterilidade dos produtos esterilizados terminalmente:

- validação inicial e contínua (media fill);

- qualificação e requalificação de equipamentos e processos;

- validação de processo e verificação contínua;

- qualificação, requalificação e desqualificação de pessoal;

- descrição das amostras coletadas de cada lote para controle microbiano e particulado ou garantia de esterilidade;

- referência à avaliação de contaminação microbiana e particulada do produto.

1.1.1. Produtos Esterilizados Terminalmente

Descreva informações específicas sobre os métodos/processos de esterilização.

Mencione / liste os produtos ou tipos de produtos fabricados como produtos esterilizados terminalmente.

| Nome do produto | Tipo de produto | Container |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Volume | Material |

1.1.2. Fabricação Asséptica

Mencione / liste os produtos ou tipos de produtos fabricados sob condições assépticas.

| Nome do produto | Tipo de produto | Container |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Volume | Material |

1.1.3. Processos de Baixa Biocarga / Processos com Controle de Biocarga

Mencione / liste os produtos ou tipos de produtos fabricados como produtos de baixa biocarga ou com biocarga controlada.

| Nome do produto | Tipo de produto | Container |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Volume | Material |

1.2. A Instalação

1.2.1. Geral

A instalação é projetada para garantir que as etapas do processo sejam executadas nas salas limpas com classificação adequada, conforme exigido pelo Anexo 1.

O acesso às classes de salas limpas é feito por meio de antecâmaras separadas para pessoal e materiais.

Os layouts das diferentes áreas podem ser inseridos para mostrar zonas higiênicas, fluxo de pessoal e de materiais. A referência ao SMF (Site Master File) pode ser útil.

Forneça detalhes sobre os tipos de sistemas de controle de contaminação existentes, como RABS, Isoladores, etc., descreva ou forneça o desenho dos sistemas HVAC da instalação.

Descreva as utilidades utilizadas no processo (por exemplo, oxigênio, nitrogênio) e faça referência à seção específica sobre o controle de contaminação.

Forneça informações gerais sobre a sala limpa, como acabamento, qualidade do ar fornecido, material de construção, acesso à sala limpa, presença de intertravamento, etc.

Forneça informações sobre o controle de contaminação na sala limpa, como medidas de controle de contaminação viável e não viável, tipos de sistemas para prevenir contaminação aérea durante o processo (por exemplo, fluxo unidirecional), diferencial de pressão, manutenção da sala limpa e dos sistemas/filtros HVAC, temperatura, umidade relativa, etc.

1.2.2. Produtos Esterilizados Terminalmente

| Etapa do processo | Classificação da sala |
| --- | --- |

1.2.3. Produtos Fabricados Assepticamente

| Etapa do processo | Classificação da sala |
| --- | --- |

1.2.4. Processos de baixa carga / Processo com controle de biocarga

| Etapa do processo | Classificação da sala |
| --- | --- |

2. Instalações e Equipamentos

Embora não faça parte dos elementos listados no Anexo 1, podem ser feitas referências à Qualificação (POPs, Plano Mestre, etc.) aqui.

2.1. Instalações

Com relação às instalações, consulte a Seção 1.2.

2.2. Equipamentos

Para equipamentos principais, considere fazer referência ao SMF (Site Master File) — ou copie as informações diretamente do SMF.

3.

O item nº 3 está vazio – foi omitido no rascunho do Anexo 1.

4. Pessoal

4.1. Geral

O pessoal é treinado em todas as áreas de suas responsabilidades.
Mais detalhes sobre as áreas e os procedimentos aplicáveis são fornecidos a seguir:

| Descrição | Documento de referência |  |
| --- | --- | --- |
|  | Título | Número |
| Treinamento |  |  |
| Treinamento BPF Geral |  |  |
| Comportamento asséptico |  |  |
| Qualificação de pessoas |  |  |

4.2. Requerimentos de vestimenta

| Descrição | Documento de referência |  |
| --- | --- | --- |
|  | Título | Número |
| Requerimentos de vestimenta para diferentes áreas limpas |  |  |

4.3. Vestuário Sala Limpa

| Descrição | Documento de referência |  |
| --- | --- | --- |
|  | Título | Número |
| O material, a qualidade e o design das roupas de sala limpa são adequados para o respectivo grau de sala limpa. |  |  |
| Troca e substituição das roupas de sala limpa |  |  |
| Limpeza das roupas de sala limpa |  |  |
| Esterilização das roupas de sala limpa |  |  |
| Validação do processo de esterilização. |  |  |

4.4. Monitoramento de pessoas

Nota: A Seção 14 do Anexo 1 trata de monitoramento; portanto, neste modelo, o Monitoramento de Pessoal é mencionado na Seção 14.3.
O monitoramento de pessoal pode ser mencionado tanto na Seção 4 – “Pessoal” quanto na Seção 14, dependendo da preferência.
No entanto, deve haver uma referência cruzada entre as seções.

Resuma os métodos de controle de contaminação do pessoal que estão em vigor, bem como os procedimentos de vestimenta (gowning).
Indique se alguma dessas atividades é qualificada e descreva o processo de qualificação e a qualificação periódica.

| Descrição | Documento de referência |  |
| --- | --- | --- |
|  | Título | Número |
| ARs, POPs, avaliações | Referenciar a seção 14 |  |

5. Utilidades

Considere fazer referência ao SMF (Site Master File)!

Descreva brevemente o método de preparo e distribuição – consulte a seção de monitoramento.

5.1. Água

5.1.1. Água Purificada

| Descrição | Documento de referência |  |
| --- | --- | --- |
|  | Título | Número |
| Especificação |  |  |
| Preparação |  |  |
| Distribuição |  |  |
| Monitoramento | Referência a seção 14.2.1 |  |

5.1.2. Água WFI

| Descrição | Documento de referência |  |
| --- | --- | --- |
|  | Título | Número |
| Especificação |  |  |
| Preparação |  |  |
| Distribuição |  |  |
| Monitoramento | Referência a seção 14.2.1 |  |

5.2. Vapor

| Descrição | Documento de referência |  |
| --- | --- | --- |
|  | Título | Número |
| Especificação |  |  |
| Preparação |  |  |
| Distribuição |  |  |
| Monitoramento | Referência a seção 14.2.1 |  |

5.3. Gases

5.3.1. Produtos com contato com ar comprimido (contato direto ou indireto com produto)

| Descrição | Documento de referência |  |
| --- | --- | --- |
|  | Título | Número |
| Especificação |  |  |
| Preparação |  |  |
| Distribuição |  |  |
| Monitoramento | Referência a seção 14.2.4 |  |

5.3.2. Nitrogênio

| Descrição | Documento de referência |  |
| --- | --- | --- |
|  | Título | Número |
| Especificação |  |  |
| Preparação |  |  |
| Distribuição |  |  |
| Monitoramento | Referência a seção 14.2.4 |  |

5.3.3. CO2

| Descrição | Documento de referência |  |
| --- | --- | --- |
|  | Título | Número |
| Especificação |  |  |
| Preparação |  |  |
| Distribuição |  |  |
| Monitoramento | Referência a seção 14.2.4 |  |

5.3.4. O2

| Descrição | Documento de referência |  |
| --- | --- | --- |
|  | Título | Número |
| Especificação |  |  |
| Preparação |  |  |
| Distribuição |  |  |
| Monitoramento | Referência a seção 14.2.4 |  |

5.3.5. Outros gases

| Descrição | Documento de referência |  |
| --- | --- | --- |
|  | Título | Número |
| Especificação |  |  |
| Preparação |  |  |
| Distribuição |  |  |
| Monitoramento | Referência a seção 14.2.4 |  |

6. Controles de Matérias-Primas – incluindo controles em processo

Aspectos relevantes

- como as matérias-primas são amostradas e testadas

- os requisitos microbiológicos e os limites de endotoxinas fazem parte da especificação

6.1. Controles de Matérias-Primas (Material de Partida)

| Descrição | Documento de referência |  |
| --- | --- | --- |
|  | Título | Número |
| As especificações de teste para cada matéria-prima são preparadas e aprovadas; as especificações seguem a Autorização de Comercialização. |  |  |
| Teste de recebimento de materiais. |  |  |
| Amostragem |  |  |
| Testes de Controle de Qualidade (QC) |  |  |
| Procedimento de liberação de matéria-prima |  |  |

6.2. Controles em Processo

Aspectos relevantes

- As etapas em que são realizados os testes IPC relacionados ao controle de contaminação.

- Os limites.

| Descrição | Documento de referência |  |
| --- | --- | --- |
|  | Título | Número |
| Etapas nas quais os testes IPC são realizados |  |  |
| Limites de biocarga para as respectivas etapas |  |  |

7. Recipientes e Sistemas de Fechamento de Produtos

Aspectos relevantes

- Diferentes produtos, seus recipientes e sistemas de fechamento.

- Testes de CCI (Integridade de Fechamento de Recipientes).

- Processo rotineiro para testar a integridade do fechamento do recipiente

| Descrição | Documento de referência |  |
| --- | --- | --- |
|  | Título | Número |
| Especificação do tipo de recipiente |  |  |
| Especificação do tipo de fechamento |  |  |
| Qualificação do sistema de recipiente |  |  |
| Teste de integridade do fechamento do recipiente |  |  |
| Testes de rotina para integridade do fechamento do recipiente |  |  |

8. Aprovação de Fornecedores – incluindo fornecedores de componentes-chave, esterilização de componentes e sistemas de uso único (SUS), e serviços

8.1. Processos Gerais

Aspectos relevantes:

- POP para qualificação de fornecedores (presumivelmente o mesmo POP usado para qualificação de suprimentos, que é abordado na Seção 9) — considerar combinar as Seções 8 e 9 ou criar referências cruzadas.

- Avaliação / auditoria rotineira de fornecedores.

- Listar fornecedores críticos, como componentes primários de embalagem ou matéria-prima, itens críticos de consumo ou sistemas de uso único (SUS).

| Descrição | Documento de referência |  |
| --- | --- | --- |
|  | Título | Número |
| Processo de qualificação de fornecedores / prestadores |  |  |
| Avaliação de fornecedores / prestadores |  |  |
| Auditoria de fornecedores / prestadores |  |  |

8.2. Informações detalhadas sobre os fornecedores

| Componente | Fornecedor | Documento de referência |
| --- | --- | --- |
|  | Contrato |  |
|  | Documento de Qualificação |  |
|  | Relatório de auditoria |  |
|  | Avaliação Anual |  |
|  | Contrato |  |
|  | Documento de Qualificação |  |
|  | Relatório de auditoria |  |
|  | Avaliação Anual |  |
|  | Contrato |  |
|  | Documento de Qualificação |  |
|  | Relatório de auditoria |  |
|  | Avaliação Anual |  |

9.Para serviços terceirizados, como esterilização, devem ser fornecidas evidências suficientes ao contratante para garantir que o processo esteja operando corretamente.

Nota: Esta seção é bastante semelhante à seção 8.

Forneça detalhes ou faça referência ao SMF (Site Master File) da atividade terceirizada, como testes microbiológicos ou testes de liberação realizados por um laboratório externo.

9.1. Processos gerais

Consulte a Seção 8.1.

9.2. Informações detalhadas sobre fornecedores

| Serviço | Contrato | Documento de referência |
| --- | --- | --- |
|  | Contrato |  |
|  | Documento de Qualificação |  |
|  | Relatório de auditoria |  |
|  | Avaliação Anual |  |
|  | Validação de Processo |  |
|  | Contrato |  |
|  | Documento de Qualificação |  |
|  | Relatório de auditoria |  |
|  | Avaliação Anual |  |
|  | Validação de Processo |  |
|  | Contrato |  |
|  | Documento de Qualificação |  |
|  | Relatório de auditoria |  |
|  | Avaliação Anual |  |
|  | Validação de Processo |  |

10. Avaliação de Risco de Processo

O título “avaliação de risco de processo” de certa forma restringe o escopo do requisito geral de basear as decisões no Gerenciamento de Risco da Qualidade – sugere-se ampliar o escopo (mas ainda manter o título para referência clara ao Anexo 1).

Aspectos relevantes:

- Procedimentos operacionais padrão (POPs)

- Registros

- Visão geral das avaliações de risco existentes para fabricação / limpeza / descontaminação / esterilização

| Descrição | Documento de referência |  |
| --- | --- | --- |
|  | Título | Número |
| O conceito de GRQ (Gerenciamento de Risco da Qualidade) é implementado em toda a organização (POP) |  |  |
| Um registro das ARs (Avaliações de Risco) é mantido pela Garantia da Qualidade (QA) |  |  |
| ARs para processos de fabricação |  |  |
| ARs para processos de fabricação asséptica |  |  |
| ARs para processos de limpeza |  |  |
| ARs para processos de descontaminação |  |  |
| ARs para processos de esterilização |  |  |

11. Validação de Processo

De acordo com os requisitos de Boas Práticas de Fabricação (GMP), todos os processos de fabricação foram validados e a revalidação ocorre regularmente / os processos estão sob verificação contínua. Os processos são revalidados após mudanças que exigem revalidação.

A Validação de Processo é baseada em uma abordagem de Gerenciamento de Risco da Qualidade (QRM) e nas Avaliações de Risco (ARs) mencionadas na Seção 10.

Nota: O CCS não se refere à validação geral de limpeza, mas deve concentrar-se em aspectos microbiológicos.

Aspectos relevantes:

- POP de Validação de Processo

- Relatórios de Validação de Processo (PV-reports)

| Descrição | Documento de referência |  |
| --- | --- | --- |
|  | Título | Número |
| O conceito de Validação de Processo (VP) está descrito em POP |  |  |
| O conceito de verificação contínua de processo está descrito em POP |  |  |
| A simulação de processo asséptico é realizada conforme POP |  |  |
| Relatórios de Validação de Processo para processos de fabricação |  |  |
| Relatórios de simulação de processo asséptico (relatórios de media fill) |  |  |
| Relatórios de Validação de Processo para processos de limpeza |  |  |
| Relatórios de Validação de Processo para processos de descontaminação |  |  |
| Relatórios de Validação de Processo para processos de esterilização |  |  |

12. Manutenção Preventiva – manter equipamentos, utilidades e instalações (manutenção planejada e não planejada) em um padrão que não adicione risco significativo de contaminação

Aspectos relevantes – presumivelmente cobertos em POP(s):

- Maneira de definir os requisitos de manutenção (por exemplo, envolvimento do fornecedor, experiência interna, envolvimento de empresas externas)

- Envolvimento da Garantia da Qualidade (QA)

- Como os planos de manutenção são desenvolvidos (serviço / inspeção / ações de substituição e para o sistema) – as anotações em livros de registro são consideradas?

- Base para o desenvolvimento do programa de manutenção (frequência de execução das ações de manutenção)

- Calibração

- Responsabilidade pela aprovação do sistema após a manutenção

- Referência ao documento que lista as atividades de manutenção planejadas para garantir que os sistemas, o plano e os equipamentos estejam operacionais para prevenir contaminação

- Referência ao documento existente do programa de manutenção, mencionando todas as avaliações formais e confirmando que o controle de contaminação é adequado

- Descrever o procedimento quando o cronograma de manutenção recorrente ou crítica for excedido e como o impacto na qualidade do produto é investigado

13. Limpeza e Desinfecção (Descontaminação e Esterilização)

Procedimentos estão estabelecidos para limpeza e desinfecção, descontaminação e esterilização.

Nota: “Descontaminação e esterilização” não são mencionadas na enumeração do Anexo 1; entretanto, parece viável abordar esses aspectos importantes nesta seção.

Liste os procedimentos e faça referência aos números dos POPs e — quando aplicável — aos relatórios de validação (as referências cruzadas com a Seção 0 devem ser consideradas).

Além disso, resuma os tratamentos de controle de contaminação para minimizar contaminações de superfícies e de pessoal.

Considere listar e detalhar os produtos ou sistemas de controle de contaminação utilizados e seus respectivos propósitos.

13.1. Equipamentos

| Tipo de Equipamento | Atividade | Documento de referência |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Título | Número |
|  | Limpeza |  |  |
|  | Desinfecção |  |  |
|  | Limpeza |  |  |
|  | Desinfecção |  |  |
|  | Limpeza |  |  |
|  | Desinfecção |  |  |

13.2. Salas Limpas / Áreas limpas

| Tipo de Equipamento | Grau | Atividade | Documento de referência |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Título | Número |
|  | A | Limpeza |  |  |
|  |  | Desinfecção |  |  |
|  | B | Limpeza |  |  |
|  |  | Desinfecção |  |  |
|  | C | Limpeza |  |  |
|  |  | Desinfecção |  |  |
|  | D | Limpeza |  |  |
|  |  | Desinfecção |  |  |

13.3. Roupas de Sala Limpa

Consulte a Seção 4.3.

14. Sistemas de Monitoramento – incluindo uma avaliação da viabilidade da introdução de métodos modernos e cientificamente sólidos que otimizem a detecção de contaminação ambiental

Aspectos relevantes:

- Referência às Avaliações de Risco, que definem os pontos de amostragem

- Procedimentos Operacionais Padrão (POPs)

- Referência aos relatórios e como a descrição de como a tendência é realizada (POP) e conclusões foram desenhadas

14.1. Procedimentos Gerais

| Descrição | Documento de referência |  |
| --- | --- | --- |
|  | Título | Número |
| Instrução sobre como desenvolver pontos de amostragem / frequência / limites de alerta e ação |  |  |
| Instrução para a preparação de relatórios |  |  |
| POP sobre como realizar análise de tendência |  |  |

14.2. Monitoramento de Sistemas

14.2.1. Ambiente

Resumir e fazer referência cruzada com a seção relevante deste documento para descrever os métodos de monitoramento e ensaio de partículas viáveis e não viáveis associados. Descrever se a amostragem é realizada por pessoal interno ou externo e o acompanhamento geral pelo departamento de qualidade.

Descrever a frequência, localização e tipo de amostragem, incluindo a definição dos limites de alerta e ação. Informar a frequência da revisão e análise histórica dos dados de monitoramento ambiental (EM).

Fazer referência à seção que discute a integridade dos filtros, a velocidade do ar fornecido, os estudos de fumaça, a diferença de pressão, temperatura, umidade relativa, etc.

Fazer referência também ao meio de cultura e programa de incubação microbiológica utilizados, exposição ao ar do meio (por exemplo, placa de sedimentação), validação, etc.

14.2.2. Água e Vapor

| Tipo | Atividade | Documento de referência |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Título | Número |
| Água da prefeitura (opcional) | AR |  |  |
|  | POP Monitoramento |  |  |
|  | Sumário do relatório |  |  |
| Água purificada | AR |  |  |
|  | POP Monitoramento |  |  |
|  | Sumário do relatório |  |  |
| Vapor Puro | AR |  |  |
|  | POP Monitoramento |  |  |
|  | Sumário do relatório |  |  |

14.2.3. Sala Limpa

Considerar diferenciações entre diferentes áreas e / ou classificações de salas limpas

| Tipo | Atividade | Documento de referência |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Título | Número |
| Monitoramento de partículas viáveis | AR |  |  |
|  | POP Monitoramento |  |  |
|  | Sumário do relatório |  |  |
| Monitoramento de partículas não-viáveis | AR |  |  |
|  | POP Monitoramento |  |  |
|  | Sumário do relatório |  |  |

14.2.4. Gases

| Tipo | Atividade | Documento de referência |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Título | Número |
| Ar comprimido que tem contato com produto | AR |  |  |
|  | POP Monitoramento |  |  |
|  | Sumário do relatório |  |  |
| Nitrogênio | AR |  |  |
|  | POP Monitoramento |  |  |
|  | Sumário do relatório |  |  |
| CO2 | AR |  |  |
|  | POP Monitoramento |  |  |
|  | Sumário do relatório |  |  |
| O2 | AR |  |  |
|  | POP Monitoramento |  |  |
|  | Sumário do relatório |  |  |
| Outros | AR |  |  |
|  | POP Monitoramento |  |  |
|  | Sumário do relatório |  |  |

14.3. Pessoas

Nota: veja marcação na seção 4.4

| Classificação | Atividade | Documento de referência |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Título | Número |
| Grau B | AR |  |  |
|  | POP Monitoramento |  |  |
|  | Relatório |  |  |
| Grau C | AR |  |  |
|  | POP Monitoramento |  |  |
|  | Relatório |  |  |
| Grau D | AR |  |  |
|  | POP Monitoramento |  |  |
|  | Relatório |  |  |

15. Prevenção – análise de tendência, investigação, ações corretivas e preventivas (CAPA), determinação da causa raiz e necessidade de ferramentas investigativas mais abrangentes

Fazer referência ao documento que descreve os requisitos para uma investigação eficaz, os sistemas de gestão da qualidade e o documento que descreve o processo de desvios e o CAPA, incluindo documentos que acompanham e analisam a recorrência e a eficácia das ações CAPA.

Descrever o procedimento estabelecido para tratar desvios recorrentes, a fim de garantir condições adequadas de controle de contaminação.

| Descrição | Documento de referência |  |
| --- | --- | --- |
|  | Título | Número |
| Os incidentes e desvios são gerenciados por meio de: |  |  |
| A investigação de incidentes e desvios (análise de causas-raiz) é descrita no POP: |  |  |
| As ações corretivas e preventivas (CAPAs) são gerenciadas de acordo com: |  |  |

16. Melhoria Contínua com base nas informações derivadas das seções anteriores

Resumir os processos e procedimentos para melhoria contínua e incluir o documento sujeito a atualizações periódicas:

- Preparação de relatórios (frequência!), por exemplo, relatórios gerenciais ou PQRs

- Avaliação de incidentes e desvios e das respectivas CAPAs

- Análise de tendências de monitoramento ambiental (EM), revisão da qualidade do produto, etc.

- Comunicação interna / escalonamento por meio de reuniões regulares ou extraordinárias com participantes definidos

- KPIs (indicadores de desempenho) e sua avaliação

Nesta seção, também devem ser fornecidas informações sobre os gatilhos que podem levar a melhorias derivadas da revisão de dados (por exemplo, caracterização de defeitos em inspeção visual).

17. Outros aspectos relevantes – por exemplo, relacionados à segurança viral

18. Referências

Listar as referências regulatórias, bibliográficas ou industriais, conforme necessário.

19. Anexos

Listar os anexos referentes a este documento.